## Sheet1
采购内容
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 备注
1 | 移动泵车 | 1，潜水永磁泵3台:8寸，流量:612m3/h、扬程:8m，电机功率22KW(每台泵含电缆线30米) 2，柴油发电机组1台:150KW.电压 400/230V，频率50HZ 3,塑料浮船3台套。 4,移动拖车1套: 车中置4轮(8胎)汽车轮胎,四腿支撑脚,牵引架,强度按 40km/h校核，整车(长*宽*高>4000mm*2000*2200)。 5，防风雨箱体1套:全车封闭防风雨箱采用2mm户外型喷塑烤漆，6开门液压支杆。 6，出水管:DN200水带3盘(每盘出水管50米) 7，燃油油箱1个(底座油箱)，4腿支撑1套，安全绳，救生衣各一套。蓄电池1套:100Ah免维护蓄电池及连接线(2块电瓶)8.9.变频控制柜1台(一控三)，手机远程遥控水泵启动和停止。10，救生绳，水裤，救生衣和救生圈各一套11，三方检验报告，合格证各1份。